## T
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Pasūtītājs:
SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi" Īpašumu apsaimniekošanas daļa
Objekta nosaukums:
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Kuldīgas pamatskolas vecajā korpusā
Ventspils ielā 16, Kuldīgā
Kuldīga
2017

## S
SATURS
2. Paskaidrojuma raksts
3. Būvniecības koptāme
4. Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
5. Lokālā tāme Nr. 1 - Siltuma sadales mezgla izbūve (SM)
6. Lokālā tāme Nr. 2 - Iekšējo apkures tīklu izbūve (AVK)
7. Lokālā tāme Nr. 3 - Vispārcetnieciskie darbi

## P
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Tāme sastādīta pēc SIA Kuldīgas komunālie pakalpojumi pasūtījuma.
Būves nosaukums:
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz tehnisko shēmu
Kopējās būvizmaksas: | #VALUE! | EUR
| 0 | c/h
Vidējā darba samaksas likme: | x | EUR/h
Sastādīja: _______________________________
Pārbaudīja:______________________________

## K
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums:
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
Objekta tāmes Nr. | Būves nosaukums | % | Lokālās tāmes izmaksas, EUR
1 | Apkures sistēmas izbūve Ventspils ielā 16, Kuldīgā | - | 0
| Kopā |  | 0
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem | x% | #VALUE!
| Vērtējamā summa bez PVN (EUR) |  | #VALUE!
| PVN, % (EUR) | 21% | #VALUE!
| Pavisam būvizmaksas (EUR) |  | #VALUE!
Sastādīja:______________________________
Pārbaudīja:______________________________

## O1
KOPSAVILKUMU APRĒĶINS PAR DARBU VAI KONSTRUKTĪVO ELEMENTU VEIDIEM Nr.1
Objekta nosaukums:
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
| Par kopējo summu (Eur): | 0
| Kopējā darbietilpība (c/h): | 0
Tāme sastādīta: 2017. gada 4. jūlijā
Lokālās tāmes Nr. | Lokālās tāmes nosaukums | Lokālās tāmes izmaksas (EUR) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Transp. Izm. (EUR)
5 | Siltuma sadales un uzskaites mezgla montāža | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Iekšējo apkures tīklu izbūve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vispārceltnieciskie darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi x %, tsk darba aizsardzībai un būvorganizācijas plānotā peļņa (EUR): |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59 % (EUR): |  | 0 |  |  |  |  | 0
Kopā (EUR): |  | 0
Sastādīja:______________________________
Pārbaudīja:______________________________

## 1
Lokālā tāme Nr. 5
Siltuma sadales un uzskaites mezgla izbūve
Objekta nosaukums:
Siltuma Mehānikas (SM), apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2017. gada 4. jūlijā
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Siltummezgls SM
1 | Kalk. | Sadalošo cauruļvadu montāža | kompl. | 1
|  | PPR caurule 50 x 6,9 PN16 | m | 10
|  | PPR caurule 20 x 2,8 PN16 | m | 2
|  | Veidgabali, palīgmateriāli un stiprinājumi1 | kpl. | 1
2 | 17-01101 | Noslēgventīļu montāža | gb. | 11
|  | Lodveida ventilis i-i 2'' PN30 | gb. | 2
|  | Lodveida ventilis i-i 1'' PN31 | gb. | 7
|  | Lodveida ventilis i-i 3/4'' PN32 | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
3 | 17-01006 | Manometru montāža | gb. | 5
|  | Manometrs D100 1/2'' 0-10bar verificēts KFM | gb. | 5
|  | Manometru nopūtējkrāns 1/2" i-i | gb. | 5
|  | Palīgmateriāli | gb. | 5
4 | 17-01006 | Termometru montāža | gb. | 10
|  | Spirta termometrs MTG 160*C (1/2''ā L=50mm) Watts | gb. | 10
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 10
5 | 17-01101 | Balansējošo ventīļu montāža | gb. | 4
|  | Balans vārsts MSV-BD 25 Danfoss KVS 9,5 | gb. | 3
|  | Balans vārsts MSV-BD 20 Danfoss KVS 6,6 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 4
6 | 17-01500 | Regulējošā vārsta ar izpildmehānismu montāža | gb. | 1
|  | Sēžas vārsts VRG-2 DN35 2"ā.v(Kvs=16;PN16)čug. DANFOSS | gb. | 1
|  | Izpildmeh. AMV-435 (230V), 7,5s/mm, 500N DANFOSS | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
7 | Kalk. | Cirkulācijas sūkņa montāža | gb. | 4
|  | Cirkulācijas sūknis Alfa 2 25-60 180 Grundfoss | gb. | 1
|  | Cirkulācijas sūknis Alfa 2 =32-60 180 Grundfoss | gb. | 2
|  | Cirkulācijas sūknis Alfa 2 =32-80 180 Grundfoss | gb. | 1
|  | Dubļu ķērājs Rastelli 1" | gb. | 4
|  | Pretvārsts i-i 1'' | gb. | 4
|  | Sūkņa saskrūvju komplekts | gb. | 4
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
8 | Kalk. | Laika apstākļu kompensātora montāža | gb. | 1
|  | ECL Comfort-110 (230V) Universāla kontrole | gb. | 1
|  | Ārgaisa t* sensors ESMT (Pt1000) DANFOSS | gb. | 1
|  | Virsmas t* sensors ESM-11 (Pt1000) DANFOSS | gb. | 1
|  | Elektromontāžas materiālu komplekts | kpl. | 1
9 | Kalk. | Siltummaiņa 120 kw montāža | gb. | 1
|  | Siltumm. LB 534 30 dn32U | gb. | 1
|  | Izolacija LB/NB 536 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
10 | Kalk. | Piebarošanas mezgla montāža | gb. | 1
|  | 1/2" ūdens skaitītājs | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
11 | Kalk. | Hidrofora montāža | gb. | 1
|  | Izplesanās trauks Reflex Ng 80/6 | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli, noslēgarmatūra | kpl. | 1
12 | Kalk. | Drošības armatūras montāža | gb. | 1
|  | Drošības vārsts Watts 6 bar | gb. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
13 | Kalk. | Siltuma skaitīja montāža | gb. | 1
|  | Siltuma skaitījās sonometer 1100 Qn 10 m3/h DN40 | gb. | 1 |  |  |  | 0
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
14 | 13-30016 | Cauruļvada D 50 siltumizolācija | m | 5
|  | Siltumizol. čaula PSALCT 54x40 1.2m | gb. | 7
|  | Līmlenta alumīnija 50mmx40m armēta | gb. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas x % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________
Note on I66: Piegādā Sia Kuldīgas siltumtīkli

## 2
Lokālā tāme Nr. 2
Iekšējo apkures tīklu izbūve
Objekta nosaukums: Siltuma mehānikas (SM),
Apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2016. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2016. gada 4. jūlijā
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Iekšējie apkures tīkli
1 | 14-00722 | PPR cauruļu D20 montāža | m | 340
|  | PPR caurule 20x2,8 PN16 | m | 340
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
2 | 14-00723 | PPR cauruļu D25 montāža | m | 100
|  | PPR caurule 25x3,5 PN16 | m | 100
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
3 | 14-00724 | PPR cauruļu D32 montāža | m | 340
|  | PPR caurule 32x4,4 PN16 | m | 340
|  | Veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāi | kompl. | 1
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 11/500x400 montāža | gb. | 2
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 11 500x400 sānu pieslēgums | gb. | 2
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 2
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 2
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 2
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 11/500x500 montāža | gb. | 2
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 11 500x500 sānu pieslēgums | gb. | 2
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 2
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 2
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 2
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 2
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x500 montāža | gb. | 21
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x500 sānu pieslēgums | gb. | 21
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 21
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 21
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 21
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 21
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x600 montāža | gb. | 3
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x500 sānu pieslēgums | gb. | 3
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 3
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 3
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 3
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 3
11 | 17-12501 | Tērauda radiatora 22/500x800 montāža | gb. | 16
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x800 sānu pieslēgums | gb. | 16
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 16
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 16
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 16
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 16
11 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x900 montāža | gb. | 5
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x900 sānu pieslēgums | gb. | 5
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 5
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 5
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 5
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 5
11 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x1000 montāža | gb. | 5
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x1000 sānu pieslēgums | gb. | 5
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 5
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 5
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 5
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 5
11 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x1100 montāža | gb. | 13
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x1100 sānu pieslēgums | gb. | 13
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 13
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 13
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 13
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 13
11 | 17-12502 | Tērauda radiatora 22/500x1200 montāža | gb. | 4
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x1200 sānu pieslēgums | gb. | 4
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 4
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 4
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 4
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 4
11 | 17-12503 | Tērauda radiatora 22/500x1400 montāža | gb. | 5
|  | Vogel&Noot Radiators kompakt 22 500x1400 sānu pieslēgums | gb. | 5
|  | Radiat.termost.vārsts 1/2" RA-N 15(UK) aksiāls DANFOSS | gb. | 5
|  | Termost.galva RAS-C click (RA) vārstiem DANFOSS | gb. | 5
|  | Radiat.noslēgvārsts 1/2'' RLV-S 15 leņķis DANFOSS | gb. | 5
|  | Palīgmateriāli, stiprinājumi | kompl. | 5
25 | kalk. | Caurumu kalšana, urbšana | kompl. | 1
|  | perforātora noma | dienas | 5
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
26 | kalk. | Sistēmas hidrauliskā ieregulēšana | kompl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kompl. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas x % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________

## 3
Lokālā tāme Nr. 3
Vispārceltnieciskie darbi
Objekta nosaukums: Siltuma Mehānikas (SM),
apkures sistēmas iekšējo tīklu (AVK) izbūve
Objekta adrese: Liepājas iela iela Nr. 14, Kuldīga, Kuldīgas novads
[11 empty] | Tāmes izmaksas (EUR): |  |  | 0
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz | [10 empty] | Tāme sastādīta: 2016. gada 4. jūlijā
vienkāršoto tehnisko shēmu
Nr. p. k. | Kods | Darba nosaukums (apraksts) | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Vispārceltnieciskie darbi
1 | Kalk. | Kosmētiskā apdare cauruļvadu šķērsojumu vietās | kpl. | 1
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
2 | Kalk. | Grīdas seguma atjaunošana | m2 | 4
|  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
[14 empty] | Kopā: | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas x % no materiālu izmaksām: | [14 empty] | 0
KOPĀ: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:________________________ | [6 empty] | Pārbaudīja:______________________________